佛数政函〔2025〕7号

关于佛坪县城乡供水一体化工程环境影响

报告表的审查意见

佛坪县水利局：

你单位报来的《佛坪县城乡供水一体化工程环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》）。经研究，审查意见如下：

一、项目基本情况及审查意见

佛坪县城乡供水一体化工程计划对全县6个镇1个街道办，35个行政村，共计76处供水工程进行改造，包括长角坝镇6个村（集中供水16处），袁家庄街道办4个村（集中供水5处），西岔河镇6个村（集中供水14处，分散供水2处），大河坝镇10个村（集中供水19处），陈家坝镇5个村（集中供水13处），石墩河镇2个村（集中供水4处），岳坝镇2个村（集中供水3处）。主要建设内容包括新建和改建水源、水厂和供水管网等；新建智慧水务管理系统1套；配套建设1处独立水质化验室。项目总投资10813.73万元，其中环保投资100万元，占总投资的0.92％。

经审查，该项目在全面落实《报告表》及审查意见中提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》确定的项目规模、地点、内容和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程应重点做好以下工作

1.严格执行环境质量执行标准和污染物排放标准。

2.严格落实生态环境保护法律法规规定的污染防治、生态恢复和环境管理措施。

3.加强大气污染防治。严格控制施工扬尘，施工场地采取设置围挡、物料覆盖、洒水抑尘、车辆清洗及密闭运输等措施，开挖、回填作业严禁大风天气施工。使用符合环保标准要求的运输车辆和机械设备。

4.加强水污染防治。强化施工期管理，拦水坝施工采用围堰开挖等方式，严禁乱排乱放，不得对水源地造成不利影响；施工废水经沉淀处理后回用；生活污水综合利用。实验室废水（不含危废）应当利用中和沉淀池等处置达标，禁止新建污水排放口。工程应避免汛期，施工废渣不得弃于河道。所有废水严格按照《报告表》要求处置。加强农村饮用水源保护，做好水质监测，确保群众饮水安全。

5.加强噪声污染防治。合理布局施工场地，选用低噪声设备，加强设备日常检修和维护。晚上十点至次日早晨六点之间，禁止开展因生产工艺要求或者特殊需要必须施工以外的其他作业。严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》有关规定执行。

6.加强固（危）废综合管理。施工期产生的清除物、弃土石方及生活垃圾等一般固体废物应妥善处理，不得随意倾倒、焚烧。化验室废液、废试剂瓶、过期试剂等危险废物应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定执行。

7.做好生态保护及恢复措施，避免人为破坏施工区域周边植物和物种栖息环境。该项目建设结束后临时设施和相关构筑物全部清理恢复。

8.其他事项按有关法律法规执行。

三、严格执行环境保护管理制度

1.建立健全环境管理制度，定期检修维护设备，做好运行记录。规范各物料、固（危）废等分类管理措施。定期开展环境隐患排查治理，防止污染事故发生，确保环境安全。

2.严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定实施竣工环境保护验收，并报生态环境部门备案。

3.按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开环境信息。

4.《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自批准之日起，超过五年方决定该项目开工建设的，需重新报批环境影响评价文件。

5.该项目涉及其他行政主管部门事项的，按相关部门有关规定和意见执行。

佛坪县数据和政务服务局

2025年12月30日

抄送：市行政审批局，市生态环境局。

市生态环境局佛坪分局。